Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego baterii do radiotelefonów przenośnych.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych baterii do radiotelefonów przenośnych zgodnie z poniższą specyfikacją:

| Lp. | Nazwa produktu | Specyfikacja produktu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akumulator (bateria) do radiotelefonu przenośnego o pojemności baterii [mAh] - 1550 | Typ ogniw – Litowo - Jonowe 1550 Pojemność baterii [mAh] - 1550 Minimalna liczba cykli ładowania / rozładowania - 400 Grubość - 18,7 mm, Masa - 145 g | 33 |
| 2. | Akumulator (bateria) do radiotelefonu przenośnego o pojemności baterii [mAh] – 2200 | Typ ogniw – Litowo - Jonowe 2200 Pojemność baterii [mAh] - 2200 Minimalna liczba cykli ładowania / rozładowania – 300 Grubość - 22,7 mm, Masa - 160 g | 6 |
| 3. | Akumulator (bateria) do radiotelefonu przenośnego o pojemności baterii [mAh] - 2250 | Typ ogniw – Litowo - Jonowe 2200 Pojemność baterii [mAh] - 2250 Minimalna liczba cykli ładowania / rozładowania – 300 Grubość - 23,2 mm, Masa - 150 g | 6 |

Warunki dodatkowe:

- warunki gwarancji na akumulatory -  nie mniej niż 12 m-cy,

- baterie w pełni kompatybilne z istniejącą siecią radiową Grupy Krynickiej GOPR – opartej m.in. na urządzeniach przenośnych marki Motorola.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. Za poprawną uznaje się taką ofertę, która zawiera wycenę wykonania przedmiotowej dostawy: cenę netto, brutto oraz wartość podatku VAT.

- Ofertę należy złożyć pisemnie w sekretariacie: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Grupa Krynicka, 33-380 Krynica-Zdrój, ul. ul. Halna 18 (pokój nr 18), za pomocą faxu nr (0-18-4-777-447) lub poczty elektronicznej na adres: marcin.kadziolka@gopr-krynica.pl.

- Kryteria oceny ofert (wyceny):

- Realizacja zamówienia zostanie udzielona firmie, która zaproponuje najlepszą (najniższą) cenę realizacji całości zamówienia. Cena: wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

- Kryterium podstawowe oceny: najniższa oferowana cena brutto.

Znaczenie kryterium (waga) -  100%

- W cenę brutto oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym dostawę do zamawiającego  w/w sprzętu.

- Termin realizacji zamówienia

- Zamówienie należy zrealizować w ciągu 21 dni od daty przyjęcia zamówienia / podpisania umowy.

- Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od wykonania zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

- Miejsce realizacji zamówienia.

Centrala Grupy Krynickiej

Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

33-380 Krynica-Zdrój

ul. Halna 18

- Warunki realizacji:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2.

- Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego  - zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru. Zamawiający nie będzie informował pozostałych oferentów o dokonanym wyborze.

- Przy realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się
z Wykonawcą drogą mailową oraz za pomocą telefonów i faksu.

- Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:

Do kontaktów roboczych między Wykonawcą i Zamawiającym wyznacza następujące osoby:

Marcin KĄDZIOŁKA – tel. 501 650 267, marcin.kadziolka@gopr-krynica.pl

Łukasz SMETANA - Tel. 693-340-303, lukasz.smetana@gopr-krynica.pl

Za powyższe:

Michał Słaboń

Naczelnik Grupy Krynickiej GOPR